## Trójniki_DIN
TRÓJNIKI
wg DIN 2615
Średnica nominalna DN1 | Średnica zewnętrzna D1 | Grubość ścianki |  |  |  |  | Średnica nominalna DN2 | Średnica zewnętrzna D2 | Grubość ścianki |  |  |  |  | Wymiar
|  | g1 | [6 empty] | g2
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | a | b
| mm | mm | [5 empty] | mm | mm |  |  |  |  | mm
15 | 21.3 | 1.6 |  | 2 | 3.2 | 4 | 15 | 21.3 | 1.6 |  | 2 | 3.2 | 4 | 25 | 25
|  | 1.6 |  | 2 | 3.2 |  | 10 | 17.2 | 1.6 |  | 1.8 | 2.9
20 | 26.9 | 1.6 |  | 2.3 | 3.2 | 4 | 20 | 26.9 | 1.6 |  | 2.3 | 3.2 | 4 | 29 | 29
|  | 1.6 |  | 2.3 | 3.2 | 4 | 15 | 21.3 | 1.6 |  | 2 | 3.2
|  | 1.6 |  | 2.3 | 3.2 |  | 10 | 17.2 | 1.6 |  | 1.8 | 2.9
25 | 33.7 | 2 |  | 2.6 | 3.2 | 4 | 25 | 33.7 | 2 |  | 2.6 | 3.2 | 4 | 38 | 38
|  | 2 |  | 2.6 | 3.2 | 4 | 20 | 26.9 | 1.6 |  | 2.3 | 3.2
|  | 2 |  | 2.6 | 3.2 | 4 | 15 | 21.3 | 1.6 |  | 2 | 3.2
32 | 42.4 | 2 |  | 2.6 | 3.6 | 4 | 32 | 42.4 | 2 |  | 2.6 | 3.6 | 4 | 48 | 45
|  | 2 |  | 2.6 | 3.6 | 4 | 25 | 33.7 | 2 |  | 2.6 | 3.2
|  | 2 |  | 2.6 | 3.6 | 4 | 20 | 26.9 | 1.6 |  | 2.3 | 3.2
|  | 2 |  | 2.6 | 3.6 | 4 | 15 | 21.3 | 1.6 |  | 2 | 3.2
40 | 48.3 | 2 |  | 2.6 | 4 | 5 | 40 | 48.3 | 2 |  | 2.6 | 4 | 5 | 57 | 57
|  | 2 |  | 2.6 | 4 | 5 | 32 | 42.4 | 2 |  | 2.6 | 3.6 | 4
|  | 2 |  | 2.6 | 4 | 5 | 25 | 33.7 | 2 |  | 2.6 | 3.2
|  | 2 |  | 2.6 | 4 | 5 | 20 | 26.9 | 1.6 |  | 2.3 | 3.2
50 | 60.3 | 2 |  | 2.9 | 4.5 | 5.6 | 50 | 60.3 | 2 |  | 2.9 | 4.5 | 5.6 | 64 | 64
|  | 2 |  | 2.9 | 4.5 | 5.6 | 40 | 48.3 | 2 |  | 2.6 | 4 | 5 |  | 60
|  | 2 |  | 2.9 | 4.5 | 5.6 | 32 | 42.4 | 2 |  | 2.6 | 3.6 | 4 |  | 57
|  | 2 |  | 2.9 | 4.5 | 5.6 | 25 | 33.7 | 2 |  | 2.6 | 3.2 | 4 |  | 51
|  | 2 |  | 2.9 | 4.5 | 5.6 | 20 | 26.9 | 1.6 |  | 2.3 | 3.2 | 4 |  | 44
65 | 76.1 | 2.3 |  | 2.9 | 5 | 7.1 | 65 | 76.1 | 2.3 |  | 2.9 | 5 | 7.1 | 76 | 76
|  | 2.3 |  | 2.9 | 5 | 7.1 | 50 | 60.3 | 2 |  | 2.9 | 4.5 | 5.6 |  | 70
|  | 2.3 |  | 2.9 | 5 | 7.1 | 40 | 48.3 | 2 |  | 2.6 | 4 | 5 |  | 67
|  | 2.3 |  | 2.9 | 5 | 7.1 | 32 | 42.4 | 2 |  | 2.6 | 3.6 | 4 |  | 64
|  | 2.3 |  | 2.9 | 5 | 7.1 | 25 | 33.7 | 2 |  | 2.6 | 3.2 | 4 |  | 57
80 | 88.9 | 2.3 |  | 3.2 | 5.6 | 8 | 80 | 88.9 | 2.3 |  | 3.2 | 5.6 | 8 | 86 | 86
|  | 2.3 |  | 3.2 | 5.6 | 8 | 65 | 76.1 | 2.3 |  | 2.9 | 5 | 7.1 |  | 83
|  | 2.3 |  | 3.2 | 5.6 | 8 | 50 | 60.3 | 2 |  | 2.9 | 4.5 | 5.6 |  | 76
|  | 2.3 |  | 3.2 | 5.6 | 8 | 40 | 48.3 | 2 |  | 2.6 | 4 | 5 |  | 73
|  | 2.3 |  | 3.2 | 5.6 | 8 | 32 | 42.4 | 2 |  | 2.6 | 3.6 | 4 |  | 70
100 | 114.3 | 2.6 |  | 3.6 | 6.3 | 8.8 | 100 | 114.3 | 2.6 |  | 3.6 | 6.3 | 8.8 | 105 | 105
|  | 2.6 |  | 3.6 | 6.3 | 8.8 | 80 | 88.9 | 2.3 |  | 3.2 | 5.6 | 8 |  | 98
|  | 2.6 |  | 3.6 | 6.3 | 8.8 | 65 | 76.1 | 2.3 |  | 2.9 | 5 | 7.1 |  | 95
|  | 2.6 |  | 3.6 | 6.3 | 8.8 | 50 | 60.3 | 2 |  | 2.9 | 4.5 | 5.6 |  | 89
|  | 2.6 |  | 3.6 | 6.3 | 8.8 | 40 | 48.3 | 2 |  | 2.6 | 4 | 5 |  | 86
125 | 139.7 | 2.6 |  | 4 | 6.3 | 10 | 125 | 139.7 | 2.6 |  | 4 | 6.3 | 10 | 124 | 124
|  | 2.6 |  | 4 | 6.3 | 10 | 100 | 114.3 | 2.6 |  | 3.6 | 6.3 | 8.8 |  | 117
|  | 2.6 |  | 4 | 6.3 | 10 | 80 | 88.9 | 2.3 |  | 3.2 | 5.6 | 8 |  | 111
|  | 2.6 |  | 4 | 6.3 | 10 | 65 | 76.1 | 2.3 |  | 2.9 | 5 | 7.1 |  | 108
|  | 2.6 |  | 4 | 6.3 | 10 | 50 | 60.3 | 2 |  | 2.9 | 4.5 | 5.6 |  | 105
150 | 168.3 | 2.6 | 4 | 4.5 | 7.1 | 11 | 150 | 168.3 | 2.6 | 4 | 4.5 | 7.1 | 11 | 143 | 143
|  | 2.6 |  | 4.5 | 7.1 | 11 | 125 | 139.7 | 2.6 |  | 4 | 6.3 | 10 |  | 137
|  | 2.6 |  | 4.5 | 7.1 | 11 | 100 | 114.3 | 2.6 |  | 3.6 | 6.3 | 8.8 |  | 130
|  | 2.6 |  | 4.5 | 7.1 | 11 | 80 | 88.9 | 2.3 |  | 3.2 | 5.6 | 8 |  | 124
|  | 2.6 |  | 4.5 | 7.1 | 11 | 65 | 76.1 | 2.3 |  | 2.9 | 5 | 7.1 |  | 121
200 | 219.1 | 2.9 | 4.5 | 6.3 | 8 | 12.5 | 200 | 219.1 | 2.9 | 4.5 | 6.3 | 8 | 12.5 | 178 | 178
|  | 2.9 |  | 6.3 | 8 | 12.5 | 150 | 168.3 | 2.6 | 4 | 4.5 | 7.1 | 11 |  | 168
|  | 2.9 |  | 6.3 | 8 | 12.5 | 125 | 139.7 | 2.6 |  | 4 | 6.3 | 10 |  | 162
|  | 2.9 |  | 6.3 | 8 | 12.5 | 100 | 114.3 | 2.6 |  | 3.6 | 6.3 | 8.8 |  | 156
|  | 2.9 |  | 6.3 | 8 | 12.5 | 80 | 88.9 | 2.3 |  | 3.2 | 5.6 | 8 |  | 152
250 | 273 | 2.9 | 5 | 6.3 | 8.8 | 14.2 | 250 | 273 | 2.9 | 5 | 6.3 | 8.8 | 14.2 | 216 | 216
|  | 2.9 |  | 6.3 | 8.8 | 14.2 | 200 | 219.1 | 2.9 | 4.5 | 6.3 | 8 | 12.5 |  | 203
|  | 2.9 |  | 6.3 | 8.8 | 14.2 | 150 | 168.3 | 2.6 | 4 | 4.5 | 7.1 | 11 |  | 194
|  | 2.9 |  | 6.3 | 8.8 | 14.2 | 125 | 139.7 | 2.6 |  | 4 | 6.3 | 10 |  | 191
|  | 2.9 |  | 6.3 | 8.8 | 14.2 | 100 | 114.3 | 2.6 |  | 3.6 | 6.3 | 8.8 |  | 184
300 | 323.9 | 2.9 | 5.6 | 7.1 | 10 | 16 | 300 | 323.9 | 2.9 | 5.6 | 7.1 | 10 | 16 | 254 | 254
|  | 2.9 |  | 7.1 | 10 | 16 | 250 | 273 | 2.9 | 5 | 6.3 | 8.8 | 14.2 |  | 241
|  | 2.9 |  | 7.1 | 10 | 16 | 200 | 219.1 | 2.9 | 4.5 | 6.3 | 8 | 12.5 |  | 229
|  | 2.9 |  | 7.1 | 10 | 16 | 150 | 168.3 | 2.9 | 4 | 4.5 | 7.1 | 11 |  | 219
|  | 2.9 |  | 7.1 | 10 | 16 | 125 | 139.7 | 2.9 |  | 4 | 6.3 | 10 |  | 216